РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление

от  21 января   2013 г.  № 01

п.Новочунка.

Об утверждении программы производственного

контроля качества питьевой воды централизованного

водоснабжения и источников нецентрализованного

водоснабжения.

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в ред. от 18.10.2007 г.), ст. 6 Устава  Новочунского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения Новочунского муниципального образования (прилагается).

2. Заключить договор с ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах на проведение лабораторных анализов.

3.Ответственность за исполнение программы возлагаю на ведущего специалиста по работе с ЖКХ Лисенкова Ю.Н.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.Е. Ларионова

СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФ БУЗ « Центр                                  Глава администрации Новочунского

гигиены и эпидемиологии» по Иркутской                муниципального образования

области в Тайшетском и Чунском районах                __________________Л.Е.Ларионова

______________________   Л.И.Антипина                     « 21 »  января 2013 г.

«      » ____________2013 г.

Программа

производственного контроля качества  питьевой воды

централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения

Новочунского муниципального

образования

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа Производственного контроля качества питьевой воды в Новочунском муниципальном образовании на 2013 – 2017 годы ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Решение Думы Новочунского муниципального образования № от года о разработке производственного контроля качества питьевой воды на территории Новочунского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация Новочунского муниципального образования, Чунского района, Иркутской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ЖКХ администрации Новочунского муниципального образования. |
| Основной разработчик Программы | Отдел ЖКХ администрации Новочунского муниципального образования. |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения Новочунского муниципального образования чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2017 год. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1. мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Новочунского муниципального образования, отдел ЖКХ Новочунского муниципального образования, ФФБУЗ «ЦГ и Э» в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах, Автономная некоммерческая организация «Дезинфекционное дело» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет Новочунского М.О. всего 230,0тыс. р. из них: 2013 год – 35 тыс. руб. 2014 год – 40 тыс. руб. 2015 год – 45 тыс. руб. 2016 год - 50 тыс. руб. 2017 год – 60 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2013 по 2017 г.» |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Новочунского муниципального образования. |

1. Ответственный   за осуществление производственного контроля

является: ведущий специалист по работе с ЖКХ Новочунского муниципального образования  Лисенков Юрий Николаевич.

2. Нормативные  документы:

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрилизованного водоснабжения

Санитарная орана источников».

в) Сан ПиН 2.1.4.1074-01                                                                                                                                       .        «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения»

г) Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда»

д) Сан ПиН 2.1.4.1110-02

« Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого

назначения».

3. Медицинские осмотры

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а так же

профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие

сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гущин Федор Викторович | Машинист водонапорной башни. |

4. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки. | постоянно |
| 2. | Обеспечить прохождение медицинского осмотра работника, который занимается обслуживанием водопроводных сетей и водозаборных сооружений в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, пю7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней». | ежегодно |
| 3. | Проведение анализа результатов контроля качества водопроводной воды с определением порядка передачи информации | 1 раз в год |
| 4. | Соблюдать графики отбора проб воды с проведением их лабораторных исследований | 1 раз в год. |
| 5. | Контроль за своевременной уборкой территории санитарно-защитной зоны | постоянно |
| 6. | Своевременное устранение порывов и аварий на водопроводных сетях. Промывка и дезинфекция сетей после аварий. Сообщение в ФФБУЗ «ЦГ и Э» в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах. | постоянно |
| 7. | Заключение договора с ФФБУЗ «ЦГ и Э» в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах на проведение лабораторных анализов. | ежегодно |
| 8. | Разработать проекты зоны санитарной охраны на источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.1.6,1.11 Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 1 квартал 2013 года. |
| 9. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | май 2013года. |
| 10. | Обеспечить герметичность оголовок скважин в соответствии с требованиями п. 3.4.2, Сан ПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | 1 квартал 2013 года. |
| 11. | Контроль на наличием общественных ведер для подъема воды из колодцев. | постоянно |
| 12. | Бетонные кольца для сбора и временного хранения отходов установить на водонепроницаемые покрытия п..1.3. СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест | 1 квартал 2013 года. |
| 13. | Получить санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 1 квартал 2013 года. |

5. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор ! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

6. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |
| 4. | Колифаги | отсутствие |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие |
| 6. | Цисты лямблий | отсутствие |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая беттарадиактивность | Бл/л | 1,0 |

7. Перечень методик определения контролируемых показателей:

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Водородный показатель | рН -метрия |  |
| 2. | Сухой остаток | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 4. | Нефтепродукты | весовой |  |
| 5. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
| 6. | СПАВ |  |  |
| 7 | Фенольный индекс |  |  |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Медь | фотометрия | ГОСТ 4388-72 |
| 4. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 5. | Мышьяк | фотометрия | ГОСТ 4152-89 |
| 6. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 7. | Свинец | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
| 8. | Сульфаты | весовой | ГОСТ 4389-72 |
| 9. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
| 10. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
| 11. | Хром | фотометрия | РД 52.24.446-95 |
| 12. | Цинк | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. | Колифаги |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. | Цисты лямблий |  | ГОСТ 18963-73 |

8. План пунктов отбора проб воды

| Исходная вода ( в местах водозабора) | Выход из скважины |
| --- | --- |
| Перед поступлением в сеть | После накопительного резервуара чистой воды. |
| Распределительная сеть ( в пунктах водозабора) | В распределительных колонках Водопровод п.Заводской: колонки –ул.Первомайская -1шт. - ул.Октябрьская – 2шт. - Школа № 19 Водопровод п.Новочунка: - ул. Таежная - ул. Студенческая |

9. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора

для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых

в исследуемых пробах воды:

| № п/п | Показатель | Источник | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиолоологические | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2. | Органолептические | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3. | Обобщенные | 1 раз в год | 1 раз в год |

10. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора.

Исходная вода

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 1 раз в год |
| 2. | Органолептические | 1 раз в год |
| 3. | Обобщенные | 1 раз в год |
| 4. | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |

Перед поступлением в сеть

| № п/п | Показатель | Переодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 1 раз в год |
| 3. | Органолептические | 1 раз в год |
| 4. | Обобщенные | 1 раз в год |
| 5. | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| 6. | Остаточный аллюминий | - |
| 7. | Остаточный хлор | - |

Распределительная сеть

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 1 раз в год |
| 2. | Органолептические | 1 раз в год |
| 3. | Обобщенные | 1 раз в год |
| 4. | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| 6. | Остаточный алюминий | - |
| 7. | Остаточный хлор | - |
| 8. | Радиологические | 1 раз в год |
| 9. | Вирусологические | По эпид. показателям. |

Список общественных колодцев.

( всего 4 колодца)

п.Новочунка.

1. ул.Подстанционная 5  - 1шт.

2. ул.Новая 5                     - 1шт.

3.ул.Транспортная 7        - 1 шт.

4.ул.Мира 30                     -1шт.

Наименование работ проводимых филиалом ФФБУЗ « ЦГиЭ в Иркутской  области» для  Новочунского муниципального образования.

| Вид работ | Наименование объекта | Периодичность | Кол-во проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Бактериологическое исследование воды | Источник До сети Сеть Колодцы | 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в квартал | 1 1 2 |
| Органолептические показатели | Источник До сети Сеть Колодцы | 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в квартал | 1 1 2 |
| Обобщенные показатели | Источник До сети Сеть Колодцы | 1 раз в квартал 1 раз в квартал - 1 раз в год | 1 1 - |
| Неорганические и органические в-ва. | Источник Сеть Колодцы | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 1 1 |
| Радиологические | Источник До сети Колодцы | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 1 - |
| Вирусологические | По эпид. показателям |

Разработал:

ведущий специалист по работе с ЖКХ

Новочунского муниципального образования                                                     Ю.Н.Лисенков.