РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление

от 18 апреля 2014 г.№ 26

п. Новочунка

Об   утверждении  муниципальной                                                                                                                                                                                 программы «Комплексное  развитие системы

коммунальной    инфраструктуры      на     территории

Новочунского       муниципального           образования

на 2014-2032 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом Новочунского  муниципального образования, утвержденным решением Думы Новочунского муниципального образования от 14.11.2013 года № 66, руководствуясь Уставом Новочунского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную  программу «Комплексное развитие систем коммунальной          инфраструктуры       на      территории        Новочунского муниципального  образования  на  2014-2032 годы»  согласно приложению  к настоящему  постановлению                                                                                                                                         2.  Настоящее      Решение      вступает    в     силу  после  его  официального обнародования   на   сайте    администрации   Новочунского  муниципального образования,  и  применяется    к  правоотношениям    возникшим  с  момента подписания.                                                                                                              3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Ларионова Л.Е.

Утверждена постановлением Главы

администрации Новочунского

муниципального образования

от                             2014 г. № ____

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Новочунского муниципального образования на 2014-2032 годы»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.7. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Новчунского муниципального  образования  на 2014-2032 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Новочунского муниципального образования» на 2014-2032 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 26.02.2011 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года №89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области; - Устав Новочунского муниципального образования; - Генеральный план Новочунского муниципального образования утвержденный решением Думы Новочунского муниипального образования от 14.11.2013 года №66; - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2910-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Р.Ф. от 02.02.2010 года № 102-р; - Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 года №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (действующее до 01 сентября 2012 года); - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Распоряжение главы администрации Новочунского муниципального образования от февраля 2014года № «О формировании рабочей группы по разработке комплексного плана Новочунского муниципального образования на 2014-2032 годы. |
| Разработчик программы | Администрация Новочунского муниципального образования, Чунского района, Иркутской области. |
| Исполнители программы | Администрация Новочунского муниципального образования, Чунского района, Иркутской области. |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Новочунского муниципального образования |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Новочунского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы до 2032 года. Этапы осуществления программы: 1 этап: Первая очередь 2014-2022 годы; 2 этап: Расчет реализации программы: 2022-2032 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - привлеченные средства; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - модернизация котельной Досугового центра п. Новочунка. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых водонапорных скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере водоотведения: - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. 5. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новочунского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новочунское сельское поселение» на 2014-2032 годы предусматривает - обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, - повышение качества предоставления коммунальных услуг, - стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, - создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также - инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Новочунское муниципальное образование (далее по тексту также- Новочунское сельское поселение, Поселение, муниципальное образование) расположено в юго-западной части Чунского района Иркутской области. Поселение граничит в северной части с Балтуринским муниципальным образованием, в восточной части с Октябрьским муниципальным образованием, в юго-восточной части с Лесогорским муниципальным образованием, в южной части с Веселовским муниципальным образованием, в западной части с Каменским муниципальным образованием. Площадь Поселения составляет 23366га. Численность населения на 2014 год составила 2709 человек – 868 хозяйств.  В состав Поселения входят три населенных пункта: п. Новочунка – 648 хозяйств (1918 чел), п. Пионерский- 127 хозяйств (480 чел), п. Заводской- 93 хозяйства (311 чел), Административным центром является поселок Новочунка. Большая часть территории Поселения занята лесом. По территории муниципального образования с северо-запада на юго-восток проходит магистральная железная дорога, соединяя населенные пункты Поселения. Внешние автомобильные связи осуществляются по автомобильной дороге межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск, проходящей в центральной части поселения, автодороге Чуна-Выдрино, автодороге Подъезд к поселку Парчум,Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 67,1 км.                                     Показатели демографического развития поселения являются ключевыми инструментами оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Новочунского сельского поселения характеризуется следующими показателями

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2747 | 2723 | 2709 |
| Число родившихся, человек | 32 | 33 | 36 |
| Число умерших, человек | 32 | 38 | 37 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек |  | -5 | -1 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек |  | -29 | -13 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек |  | -24 | -14 |

В период с 2011 по 2014 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 590 | 601 | 624 | 648 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 560 | 556 | 539 | 523 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 509 | 496 | 485 | 470 |

В 2013г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 19,3  % от общей численности населения поселения, младше трудоспособного возраста 23,9%.

# В 2010г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 20,3  % от общей численности населения поселения, младше трудоспособного возраста 21,4%. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Новочунского  сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц младше трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте Генерального плана прогнозная численность поселения к 2025 году должна увеличится до 3080 человек  согласно проекту СТП Чунского района принят расчетный срок  реализации генерального плана – конец 2032 года.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта, муниципального образования. | 2014 год, чел. на начало года | 2032 год, чел. на конец года. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пос. Новочунка | 1918 | 2200 |
| 2. | Пос. Пионерский | 480 | 540 |
| 3. | Пос. Заводской | 311 | 340 |
|  | Новочунское муниципальное образование | 2709 | 3080 |

Программой комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Речная сеть территории поселения относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн Ангара, и представлена множеством рек, основными из которых являются  река Чуна (Уда), река Джидыкан и река Нижний Джидыкан. Река Чуна(Уда) правая составляющая реки Тасеева (бассейн Енисея), длина составляет 1203 км, площадь бассейна – 56800 кв. км. По характеру течения Уда делится на Верхнюю (от истока до поселка Алыгджер) и Нижнюю (от поселка Алыгджер до устья). Ниже поселка Новочунка река носит Название Чуна. Расход воды в верхнем течении Уды около 40 кбм. в сек., после  слияния с р. Кара-Бурень увеличивается до 60-80 кбм. в сек. Для водного режима характерны летние паводки и непродолжительное весеннее половодье. Питание реки преимущественно дождевое (63%), а также за счет грунтовых вод (25%) и снеговое (12%). Замерзает  в конце октября – ноябре, вскрываются в конце апреля - мае. Река порожистая, вдоль русла есть много отвесных скал, крупные пороги. Русло реки извилистое, осложнено протоками и старицами, многочисленными островами и косами. Ширина реки 300-400 метров, глубина 2,3 метра.

Климатические условия:

Климат территории Новочунского муниципального образования резко континентальный, характеризуется резкими колебаниями суточных и годовых температур воздуха, суровый, продолжительный зимой и жарким коротким летом. Средняя температура в январе минус 19 градусов Цельсия, в июле плюс 18 градусов Цельсия; среднегодовое число осадков 407,7 мм, число дней со снежным покровом 176, продолжительность безморозного периода 70-80 дней. В декабре температура достигает до минус 53 градусов Цельсия, летом плюс 37 градусов Цельсия. Амплитуда колебания её составляет в среднем 85 градусов Цельсия. Суммы активных температур воздуха имеют довольно высокие значения ( 1522-1613 градусов Цельсия), что свидетельствует о достаточной тепло обеспеченности территорий, расположенных в речных долинах. На водораздельных пространствах эти показатели снижаются до 1200 градусов Цельсия. Продолжительность безморозного периода наиболее велика в долине р. Чуна (90-94 дня), где последний весенний и осенний заморозки приходится на начало июня и сентября. Годовое количество осадков составляет от 377 до 478 мм, 75-80% годовой суммы осадков фиксируется в июле - август, минимум - в марте.  Высота снежного покрова достигает 40-50 см. Многолетняя мерзлота мощностью до 15 м. распространена в виде редких островов и линз в днищах распадков, падей, на заболоченных участках долин рек.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к конкретному году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Новочунского  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  предприятия «Энергосбытовая  компания Иркутск Энерго», ЗАО БЭС РЭС-3, МУП ЖКХ «Исток», администрация НМО.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 44,38 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 12,78 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 228 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 12,78 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 217 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 5 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 3 |
| средняя производительность | м3/сут. | 60,0 |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 0,8 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 0,8 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Летний водовод п. Новочунка | км | 1,3 |
| Летний водовод п. Заводской | км | 10,0 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 2709 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | кг/чел. | 300 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 25,7 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением. | шт. | 3 |
| Количество светильников | шт. | 90 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В поселках Новочунского муниципального образования система теплоснабжения децентрализованная.

п. Новочунка:

- теплоснабжение общеобразовательной школы МОУ СОШ № 5 осуществляется от котельной. ( два водогрейных котла, топливо - дрова);

- теплоснабжение детского сада № 28 осуществляется электрокаминами.

- теплоснабжение амбулатории электробойлерное.

- теплоснабжение здания администрации электробойлерное.

- теплоснабжение здания пожарного депо, водонапорных башен электрокаминное.

-  теплоснабжение здания спорткомплекса Кедр электробойлерное.

- теплоснабжение здания Досугового центра от 1 водогрейного котла, топливо – дрова.

- теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки осуществляется от печей, топливо- дрова.

п.Заводской:

- теплоснабжение общеобразовательной школы № 19 осуществляется от котельной. ( два водогрейных котла КЭВ -250 работающих на электроэнергии);

- теплоснабжение  водонапорной башни электрокаминное.

- теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки осуществляется от печей, топливо- дрова.

п.Пионерский:

- теплоснабжение общеобразовательной школы № 5, детского садика, Досугового центра  осуществляется от Центральной котельной принадлежащей  ООО «Пионерский ЛПХ ( два водогрейных котла, топливо - дрова);

Котельные, работающие на дровах, характеризуются КПД, потери составляют до 30 % из-за использования котлов с колосниковой решеткой.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Новочунского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется из подземных источников, артезианских скважин в количестве 3 шт.и разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  0,8 км.   Потребление воды всеми потребителями составляет 60,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 75%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 5-10 случаев в год.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 6.

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| п. Новочунка | Водозаборная скваж. -3 шт. износ 50% Из них 2 шт. муниципал. собствен. 1шт- школа №5. | Водонапорная башня – 3 шт. Из них 2 шт. мун.. собствен. | Летний водовод - -1,3 км. износ 60%. | Санитарная охранная зона отсутствует на 2 скважинах | нет |  |
| п. Заводской | Водозаборная скваж – 1 шт. износ 50% . муниципальн собствен. | Водонапорная башня – 1 шт. | Подземный водовод -0,8 км. износ 75% летний водовод 10 км износ 75% | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| п. Пионерский | Водозаборная скважина – 1 шт. на балансе ООО «Пионерский ЛПХ» | Водонапорная башня – 1 шт. износ 75% | отсутствует | Санитарная охранная зона отсутствует | нет |  |

Большая часть населения пос. Новочунка и пос. Пионерский снабжается водой за счет индивидуальных скважин и шахтных колодцев. Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 40 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей в поселке Заводской, в том числе летнего водовода и летнего водовода в поселке Новочунка неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Новочунскому сельскому поселению составляет 70-75%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения,  соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Главной целью должно стать обеспечение населения Новочунского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Новочунском сельском поселении отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные  туалеты с последующем сбросом на рельеф.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий  систему сбора и вывоза от учреждений и домовладений, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется Новочунским  муниципальным образованием.

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО, где утилизируются.  Свалка твердых бытовых отходов расположен в пос. Новочунка  в 1 км от жилой застройки   восточнее от  окраины,  в пос. Пионерский в 1,1 км от  жилой застройки  южнее от  окраины, в пос. Заводской в 1,0 км от жилой застройки   северо-восточней  от  окраины, что соответствует  требованиям  СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м). Для  утилизации и уничтожения биологических отходов на территории поселения образующихся на территории Новочунского поселения  используются термоямы расположенными на территории поселения.  Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями  всех форм собственности.

1.7.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Новочунскго муниципального образования  Иркутская энергосбытовая компания  осуществляет от понизительной подстанции ПС 110/27,5/10 кВ «Новочунка тяговая». Организация эксплуатирующая электросети – РЭС-3 ЗАО БЭС. От понизительной подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 13 трансформаторных подстанций класса напряжения  10/0,4 кВ поселков Заводской и Новочунка.                                                                                    Поселок Пионерский подключён к системе электроснабжения электрофицированной железной дороги через ТП - 10/0,4 кВ в количестве 2 шт, через которые и осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям;  Электроснабжение потребителей пос. Новочунка осуществляется от 11 ТП -10/0,4 Кв  различной мощности, Общая протяжённость ЛЭП 10 кВ составляет 7,6 км.;   Электроснабжение потребителей пос. Заводской осуществляется от 1 ТП -10/0,4 Кв, Общая протяжённость ЛЭП 10 Кв составляет 2,2 км.;

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии. Существующие линии электропередач выполнены на деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей часть деревянных опор пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.  Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ  0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс. Уличное освещение смонтировано на опорах РЭС-3 ЗАО БЭС Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

## 1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2014г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсо-снабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсо-снабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. Съем показаний приборов учета (предприятий, учреждений и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний. В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 2. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение). |
| 3. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 4. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Новочунского  сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новочунского муниципального образования  на 2014-2032 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки на территории Новочунского поселения

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

- оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2032 года.

Реализация программы будет осуществляться в два периода:                                                                                                         - первая очередь до 2022 года;                                                                                                                     - расчетный период конец 2032 года.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.1. Система теплоснабжения

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, тепла, воды, электроэнергии (расчетный срок);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и ( расчетный срок);

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система водоснабжения

1. Строительство подземного водовода в п. Заводской.

2.  Реконструкция ветхих летних водопроводных сетей и сооружений;

3. Ремонт и строительство питьевых шахтных колодцев.

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов

жилой застройки.

5.  Восстановление водонапорной башни и скважины в п. Новочунка, район СХТ.

6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3.3. Система водоотведения

В связи с малоэтажной застройкой система централизованного водоотведения и последующая очистка в Новочунском сельском поселении Генеральным планом Новочунского муниципального образования и данной программой не предусматривается.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Норма накопления бытовых отходов для населения принимаются в размере 300 кг в год на человека в соответствии с СП 42.13330.2011г. Свод правил «Градостроительство» СНиП 2.07.01-89. Объем образующихся отходов в Новочунском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства и проектной численности населения (3080 человек) на конец расчетного срока составят 18 тыс. тонн.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы                                                                                                   комплексного    развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов                             потребителей поселения, являются:

1.Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированные свалки и разобранные строения в п.Заводской,  Новочунка, Пионерский;                                                                                                                                   2   Необходимоть установки на территории поселения дополнительных мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах поселения, оборудовать площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение), а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора;                               3Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система водоотведения

В связи с малоэтажной застройкой система централизованного водоотведения и последующая очистка в Новочунском сельском поселении Генеральным планом Новочунского муниципального образования и данной Программой на предусматривается. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные  туалеты с последующем сбросом на рельеф.

3.6. Система электроснабжения

Основные показатели электропотребления Новочунского муниципального образования на расчетный срок.

Таблица 8 .

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт х ч/чел в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в электроэнергии, млн.кВт хч/год.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новочунка | 2200 | 1350 | 1681,33 | 1,49 |
| п. Пионерский | 540 |  | 377,78 | 0,31 |
| п. Заводской | 340 |  | 242,16 | 0,23 |
| Итого: | 3080 |  | 2301,25 | 2,03 |

Суммарная электрическая нагрузка Новочунского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 2,6 МВт.                                        Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:                                                                                             Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;                        Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;                                                                                                                                          Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

поселок. Новочунка.                                                                                                                                                    В первую очередь:                                                                                                                                                      - строительство ТП 10/0,4 КвА мощностью 160 КвА – 2 объекта;                                                           - строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 1,3 км.                                         На расчетный срок:                                                                                                                                    - строительство ТП 10/0,4  КвА мощностью 250 и 100 КвА – 2 объекта;                                            - реконструкция  ТП 10/0,4 КвА с увеличением мощности до 400 КвА                                               - строительство воздушных  ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 3,5 км.                                            - реконструкция  воздушных  ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 3,0 км.

поселок Пионерский.                                                                                                                                     На расчетный срок:                                                                                                                                   - строительство  ТП 10/0,4 КвА мощностью 160 КвА – 2 объекта;                                                            - строительство воздушных  ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 0,5 км;                                            - реконструкция  воздушных  ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 0,3 км.

поселок Заводской:                                                                                                                           - строительство ТП 10/0,4  КвА мощностью 100 и 400 КвА – 2 объекта;                                                 - строительство воздушных  ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 1,8 км;                                           - реконструкция  воздушных  ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 0,4 км.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов Новочунского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, который определяет порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Новочунского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новочунского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Новочунского сельского поселения и организации коммунального комплекса, предприятия в чьем ведении находится предоставление услуг населению поселения, предприятия поселения, поставщики электроэнергии, организация обслуживающей линии электропередач РЭС- 3, ЗАО БЭС.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Новочунского сельского поселения Чунского района.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса, предприятия поселения в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# 6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, снижающими  уровень жизни населения;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния  окружающей среды.